## Лист2
приложение 1 к обьявлению №1 от 14.03.2023
№ лота | МНН | Характеристика товара и форма выпуска | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Место поставки | График поставки
1 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: , 16G, , 18G, 20G, 22G, | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: , 16G,,18G, , Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штука | 92.3 | 500 | 46150 | ГКП на ПХВ «Районный поликлиника Сауран» Туркестанская область, район Сауран, ул. К.Темирбаев 2а | по заявке заказчика течение 10 дней до дверей склада
2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | штука | 15.75 | 100000 | 1575000
3 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | штука | 31.47 | 30000 | 944100
4 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглами 23Gx1 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 15.55 | 80000 | 1244000
5 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 26.08 | 40000 | 1043200
6 | Перекись водорода | раствор для наружного применение 6%-400мл | фл | 290 | 500 | 145000
7 | Перекись водорода | раствор для наружного применение 3%-400мл | фл | 280 | 500 | 140000
8 | Перекись водорода | раствор для наружного применение 27,5% | кг | 1200 | 100 | 120000
9 | Нитрофурал | раствор 400 мл фурациллина | фл | 260 | 500 | 130000
10 | Уксусный кислота | 3%-раствор 200мл | фл | 220 | 30 | 6600
11 | Коллорголовая краска | Краска для тонометрии 10,0 | фл | 3200 | 50 | 160000
12 | Амброксол | Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, № 1 | фл | 670.04 | 200 | 134008
13 | Метилдопа | таблетка 250мг | таб | 50.77 | 1500 | 76155
14 | Оксибупрокаин | Капли глазные 0,4 % 5 мл | фл | 1454.5 | 300 | 436350
15 | Левокарнитин. | Раствор для инъекций 1мг 5мл | амп | 899.4 | 700 | 629580
16 | Левокарнитин. | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл 10 мл | фл | 449.7 | 300 | 134910
17 | Натрия хлорид, Натрия ацетата (натрия уксуснокислого 3-водного) Дисоль | раствор для инфузий 400 мл | фл | 224.56 | 200 | 44912
18 | Калия хлорид, Натрия хлорид, Натрия ацетата тригидрат Ацесоль | раствор для инфузий 400 мл | фл | 228.38 | 200 | 45676
19 | Сульфацил натрия | капля для глаз 20%, 10мл | фл | 360 | 50 | 18000
20 | Тетрациклин | мазь глазная 1% 10 гр | туб | 1740 | 50 | 87000
21 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25 гр | туб | 412.8 | 150 | 61920
22 | Пентоксифиллин | раствор для иньекций 2%/5 мл | амп | 51.46 | 5000 | 257300
23 | Бриллиантового зеленого | раствор для наружного применение 1%-30мл | фл | 116 | 150 | 17400
24 | диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксонафтилин, оксолин) | Мазь назальная 0.25%: тубы 10 г | шт | 280 | 50 | 14000
25 | Анаферон | Противовирусные средства для системного применения. Противовирусные препараты прямого действия детский | таб | 100.14 | 2000 | 200280
26 | Анаферон | Противовирусные средства для системного применения. Противовирусные препараты прямого действия взрослый | таб | 99 | 2000 | 198000
27 | Сальбутамол | Раствор для небулайзера, 5 мг/мл, 20 мл, №1 | фл | 1350 | 100 | 135000
28 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 100г | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 100г | шт | 320 | 3000 | 960000
29 | Индикаторы стерилизации | МедИС-132/20-1 (1000 тестов ), наружн. С журналом | уп | 4555 | 10 | 45550
30 | Индикаторы стерилизации | МедИС-180/60-1 (1000 тестов), наружн. С журналом | уп | 4555 | 10 | 45550
31 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-Вл 160град/150мин, 180град/60мин,200град/30 (500 тестов,внутренние) с журналом | уп | 8060 | 10 | 80600
32 | Марля | медицинская | м | 120 | 2000 | 240000
33 | Нит хирургическая | Викрил фиолетовый W9120 3/0, М2, 75см, игла колющ. с уплощ.кончика 26мм, 1/2 окр | шт | 2350 | 300 | 705000
34 | Нит хирургические (Шелк с иглой №3 45см ) | в двойной стерильной упаковке. Внутренняя стерильная упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки в операционной после передачи нити на стерильный стол (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы). Нить натуральная нерассасывающаяся кручёная из виргинского шёлкаМ4 (1) 180 см | шт | 1250 | 150 | 187500
35 | Нит хирургические (Шелк с иглой №4,5,6,8 размеры 45см ) | в двойной стерильной упаковке. Внутренняя стерильная упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки в операционной после передачи нити на стерильный стол (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы). Нить натуральная нерассасывающаяся кручёная из виргинского шёлкаМ4 (1) 180 см Характеристики: вид изделия - отрезки стандартной длины свойства материала - не рассасывающийся тип нити - полифиламентный область применения - многоцелевые длина нити, см - 180 толщина нити - 4 USP ( 6 метрик ) наличие прокладок - нет насечки на нити - без насечек | шт | 1250 | 150 | 187500
36 | Скальпель стерильный однократного применения с лезвиями №№10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А,36 в коробке №10 | Скальпель стерильный однократного применения с лезвиями №18, 19, 20, 21, 22, | щт | 80.01 | 1000 | 80010
37 | Тонометр | Тонометр механический со стетоскопом, механический на плечо,аускультативный,Диапазон измерений давления от 0 до 300 мм рт.ст.,±3 мм рт. ст., размер 52 × 90 × 33 мм | шт | 8990 | 50 | 449500
38 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр Mars XP10 имеет регистрационный удостоверение и сертификат | шт | 39980 | 5 | 199900
39 | Бумага для ЭКГ | размер 58*23 (обмотка внешняя,цвет внешняя сторона рулона белый,внешняя сторона рулона-диаграммная сетка розового цвета | шт | 1200 | 50 | 60000
40 | Термометр | термометр предназначен для измерения температуры человеческого тела в обычном режиме перорально, под мышкой. Прибор многоразовый для клинического или домашнего использования | шт | 1550 | 500 | 775000
41 | Облучатель бактерицидный ОБНП - 2х30 настенно-потолочный | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 2х30 Технические характеристики: •Источники излучения: 2 шт. •Производительность: 180 (225) м3 /час* •Потребляемая мощность: 190 Вт •Габариты: 110х80х950 мм •Масса, не более: 3 кг | шт | 42650 | 20 | 853000
42 | Пульпоэкстракторы | Предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба.№100 короткие | уп | 8500 | 300 | 2550000
43 | Эндометазон Н | для пломбирования корневых каналов (без дексаметазона). | уп | 59980 | 15 | 899700
44 | Лампа бактериоцидная | 1*30 ультрафиолетовая | шт | 5500 | 50 | 275000
45 | Стекло покровное | для микропрепаратов (24х24) (уп.100 шт) | уп | 450 | 20 | 9000
46 | Пипетка Пастера | 1мл | шт | 55 | 12 | 660
47 | светоотверждаемый универсальный композит Megafil | является светоотверждаемым универсальным микрогибридным композитом для реставрационных работ в области передних и боковых зубов. | Уп. | 58880 | 10 | 588800
48 | Уницем | Цинк- фосфатный двухкомпонентный, трехцветный | Уп. | 2400 | 20 | 48000
49 | Prime Dent Composite | Hit Chemical Pure x\o № 008005 | Уп. | 14880 | 10 | 148800
50 | трииодметан Паста Jodoform | йодоформ применяют для тампонады лунки после удаления зуба. | Уп. | 31000 | 10 | 310000
51 | Лоток почкообразный | Лоток почкообразный 81300-03 (нерж) | шт | 6850 | 50 | 342500
52 | Шпатель для цемента | для цемента | шт | 2850 | 30 | 85500
53 | Штопфер-гладилка | №1 | шт | 1695 | 30 | 50850
54 | Экскаватор №1 | Экскаватор №2 | шт | 1545 | 30 | 46350
55 | Зонд зубной серповидный | Зонд зубной серповидный | шт | 2120 | 14 | 29680
56 | Гладилка серповидная | Гладилка серповидная | шт | 3200 | 15 | 48000
57 | Зеркало стоматологическое | Зеркало стоматологическое | шт | 1400 | 140 | 196000
58 | Ручка для зеркала | Ручка для зеркала | шт | 1260 | 70 | 88200
59 | Пинцет зубной изогнутый 147 мм, П-114 | Пинцет зубной изогнутый 147 мм, П-115 | шт | 3780 | 30 | 113400
60 | Файлы K-Files ассорти 31мм /15/40 | Файлы K-Files ассорти 31мм /15/41 | упак | 4800 | 30 | 144000
61 | Файлы H-Files ассорти 31мм /15/40 | Файлы H-Files ассорти 31мм /15/41 | упак | 4800 | 30 | 144000
62 | Щипцы Щ- 177 с широкими губками д/удаления корней зубов ниж.ч. №33 | Щипцы Щ- 177 с широкими губками д/удаления корней зубов ниж.ч. №34 | шт | 17460 | 5 | 87300
63 | Элеватор зубной прямой №3 Э-38 зп-"МИЗ-В" | Элеватор зубной прямой №3 Э-38 зп-"МИЗ-В" | шт | 8600 | 10 | 86000
64 | Гель | Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода 5,0кг | канистр | 5505 | 10 | 55050
65 | Азопирам | Набор реактивов для предстерилизационного контроля с фенолфталеином на 100мл | уп | 5170 | 30 | 155100
66 | Бумага для УЗИ | глянцивые бумага для узи размер 110*20мм | шт | 6300 | 50 | 315000
67 | Пробирка | центрафужная град. П-1-10-0,2 | шт | 199 | 2000 | 398000
68 | Пробирка | центрафужная не град. П-1-10-0,2 | шт | 169 | 2000 | 338000
69 | Стекло предметное | с мат. полосой д/маркировки и шлиф. краями СП-7105 26*76*1мм | шт | 22 | 5000 | 110000
70 | Наконечник | угловой стоматологические 4 канальный согласовать заказчикам | шт | 48400 | 5 | 242000
71 | Наконечник | прямой стоматологические 4 канальный согласовать заказчикам | шт | 45410 | 5 | 227050
72 | «Белак-F» — прозрачный фторирующий лак. | Применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях. | уп | 4500 | 20 | 90000
73 | Глицерин;Кальций;Дистиллированная вода; Мефелин;Карбоксиметилцеллюлоза; Вкусовые примеси.Депурал нео | олировочная абразивная стоматологическая паста. | уп | 8250 | 20 | 165000
74 | цинк-фосфатный цемент химического отверждения 55+80гр (адгезор) | фиксации металлических и металлокерамических коронок и мостов; в качестве основы для реставраций,изготавливаемых из композитов и амальгамы; для временных реставраций; для пломбирования каналов с гуттаперчевыми штифтами | уп | 27800 | 10 | 278000
75 | Девид арс | мышьяковистый ангидрид (30%), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорит, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность ткани;эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. | уп | 7955 | 20 | 159100
76 | Штатив | вливание растворов медицинские с колсами никелированный | шт | 18400 | 20 | 368000
77 | Викрил | М1,5 (4/0) 75см игла колющая SH plus 20мм (W9113),M2 (3/0) 75см игла колющая 26мм (W9120),М3(2/0) 75см игла коллющая SH plus 26мм (W9121),M3.5 (0), 75 см, игла колющая MH-1plus - 31мм (W9138),M4 (1), 90 см, игла колющая CT - 40mm (W9431) из каждого вида по 50шт | шт | 2350 | 100 | 235000
78 | Дегот,ксероформ -по 30,0 (Вишеновский мазь) | Препарат с противомикробным, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения | шт | 388.82 | 100 | 38882
79 | Бинт 7*14 | стерильные медицинские 7*14 | шт | 240 | 1920 | 460800
80 | Бинт 5*10 | стерильные медицинские 5*10 | шт | 160 | 2100 | 336000
81 | Бинт 7*14 | не стерильные медицинские 7*14 | шт | 170 | 4000 | 680000
82 | Бинт 5*10 | не стерильные медицинские 5*10 | шт | 155 | 3000 | 465000
83 | Карандаш по стеклу | лабораторные синиее | шт | 140 | 200 | 28000
84 | Капиляр СОЭ метру | Капиляр СОЭ метру | шт | 290 | 500 | 145000
85 | Дозатор меданические | 1-канальный 100-1000мкл | шт | 66600 | 2 | 133200
86 | Дозатор меданические | 1-канальный 10-200мкл | шт | 66600 | 2 | 133200
87 | Наконечник | 10-250мкл лабораторные №1000шт | уп | 5920 | 4 | 23680
88 | Наконечник | 100-1000мкл лабораторные №1000шт | уп | 11840 | 4 | 47360
89 | Эритротесты | Анти АВ 5мл | флак | 1490 | 10 | 14900
90 | Эритротесты | Анти В 10мл | флак | 1490 | 10 | 14900
91 | Эритротесты | Анти В 10мл | флак | 1490 | 10 | 14900
92 | Эритротесты | АнтиД супер 5мл | флак | 1615 | 10 | 16150
93 | Краска Ромоновску | по Азур-Эозиновая краска 1лит +буфером | флак | 11890 | 2 | 23780
94 | Планшет | для определенеие группы крови | шт | 2290 | 2 | 4580
95 | Штатив | гнездо №40 для лаборатории | шт | 6480 | 20 | 129600
96 | Антиген кардиолипиновый | для РМП» «Сифилис-АгКЛ-РМП» Комплект №1, 1000 определений с контрольными сыворотками | уп | 26825 | 4 | 107300
97 | Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений СR 15-Х | Универсальное устройство для компьютерной рентгенографии, предназначенное сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты. Исполнение дигитайзера – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом DICOM. Размеры и масса: Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 471 мм. Вес, не более: 30 кг. Разрешение получаемого изображения, не хуже: Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель. Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель. Геометрическое разрешение для рентгенографии: - 35х43 см – 3420 x 4218 пикселей - 24х30 см – 2304 x 2885 пикселей - 18х24 см – 1698 x 2280 пикселей Производительность с разрешением 200 мкм: - 35х43 см – не менее 60 кассет в час - 24х30 см – не менее 78 кассет в час - 18х24 см – не менее 94 кассеты в час | шт | 6800000 | 1 | 6800000
98 | Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью (рабочее место рентген -лаборанта) Монитор специализированный медицинский для рабочей станции | Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочая станция лаборанта): - Персональный Компьютер с процессором - Жесткий диск (HD) – 500 Gb или более - ОЗУ – 4 Gb или более - Привод 16X CD–RW и DVD–RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows Наличие ЖК-монитора станции лаборанта – не менее 22 дюймов Шаг пикселей – не более 0,25 мм Максимальная яркость – не менее 250кд/м2 Контраст – не менее 1000:1 Угол обзора – не менее 170º DР (цифровой видео интерфейс) и VGA (аналоговый видео интерфейс) – Наличие | комплект | 1700000 | 1 | 1700000
99 | Программное обеспечение для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера | Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. Настраиваемая фильтрация шумов. Увеличение резкости изображения. Инверсия (негатив/позитив). Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). Автоматическая нормализация изображения. Ручное и автоматическое масштабирование. Выделение изменений плотности тканей. Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM) Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM). Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0 | шт | 1200000 | 1 | 1200000
100 | Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Кассеты с запоминающими пластинами: Нанесенный на каждую пластину штрихкод для идентификации. Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами для общей рентгенографии, специализированные. Размеры рентген кассет с пластинами: 18х24 см – 1 шт., 24х30 см – 1 шт., 35х43см – 1 шт | комплект | 1400000 | 1 | 1400000
101 | Цифровой термографический принтер | Цифровой настольный медицинский термопринтер Drystar 5302 для печати радиологических изображений: – Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе. – Разрешающая способность – 508 dpi. – Интерфейсы: Ethernet 10/100. – Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. Производительность: плёнка размером 8” x 10” (20,3 х 25,4 см) – 130 листов в час. Геометрическое разрешение: – для общей рентгенографии: 10” x 12” – 4880 х 5860 пикселей, 14” x 17” – 6922 х 8368 пикселей; – для маммографии: 8” x 10” – 3828 х 4958 пикселей, 10” x 12” – 4892 х 5810 пикселей. Размеры: в распакованном виде (см): ширина 72,8 см, длина 71,5 см, высота 53,6 см (67,6 см с выходным лотком). Вес: в распакованном виде: 90 кг. Русскоязычный интерфейс пользователя. Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности | шт. | 2900000 | 1 | 2900000
102 | Термопленка 35х43 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии DRYSTAR DT5 B 35х43 №100 14х17 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. | упаковка | 130000 | 5 | 650000
103 | Термопленка20,3х25,4 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии DRYSTAR DT5 B 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | упаковка | 46000 | 5 | 230000
104 | Термопленка 25,4х30,5 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии DRYSTAR DT5 B 25,4х30,5 №100 10х12 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | упаковка | 70000 | 5 | 350000
105 | САЛФЕТКИ | Салфетки упаковываются в емкость-диспенсер (банку либо ведро). Предназначены для использования как в сухом виде (в качестве ветоши), так и в пропитанном дезинфицирующим раствором для гигиенической обработки рук медицинских работников и сотрудников различных предприятий, а также для обеззараживания различного рода поверхностей.Рулон содержит 200 шт. Размер салфеток 15х30 см. Плотность: 40 г/ кв.м | уп | 3500 | 1000 | 3500000
106 | Диспенсерная система | Диспенсерная система состоит из ведра и салфеток. Ведро имеет пластиковую ручку и крышку красного цвета. Объем емкости -5 литра. Высота – 140 мм. Рулон салфеток, из нетканого материала, (состав: 30% вискоза, 70% полиэфир.Предназначена для многоразового использования со специальной вытяжкой и рулона сухих салфеток для пропитки любым средством. В комбинации с дезинфицирующим средством полотенца обеспечивают высокое качество уборки, позволяют сократить время уборки и расход дезинфицирующего средства.ЧАС (суммарно) - 4,5 – 5,5%, изопропиловый спирт в качестве функциональных добавок. | шт | 9600 | 400 | 3840000
47727923
Преседатель комисси
А.Конырбаева -и.о.зам руководителя
Зам преседатель комисии
Н.Карабаев -и.о.зам руководителя
Члены комисии
А.Калман -главный бухгалтер
Л.Абубакирова -юрист
А.Актаева -специалист по гос закупу
Секретар Ұ.Перден