## TDSheet
Закуп ИМН на 2024 год |  |  |  | приложение №1 к обьявление №2 от 20.11.2024
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количество | цена 2024год | Сумма | Место поставки | График поставки
1 | Термометр | электронный цифровой | шт | 50 | 1250 | 62500 | ГКП на ПХВ «Районный поликлиника Сауран» Туркестанская область, район Сауран, ул. К.Темирбаев 2а | по заявке заказчика течение 10 дней до дверей склада
2 | Термометр комнатный | Безртутный комнатный термометр Комнатный настенный термометр - это устройство для измерения температуры воздуха в помещении, которое не содержит опасного металла - ртути | шт | 100 | 3250 | 325000
3 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | Источник излучения (ресурс лампы) 30W (9 000 часов) Напряжение питания 230±10 вольт Мощность облучателя 35 Вт Дроссель запуска электромагнитный Способ размещения подвесной (настенно-потолочный) Светотехнические (для бакт. эффект-ти 95%): Производительность облучателя 90 м3/ч Рекомендуемый объём помещения 45 м3 (за 30 минут работы) Рекомендуемая площадь помещения до 18 м2 (высота 2,5 м) Габариты 95х8х11 см Провод 3х1,0 многожильный в ПВХ изоляции, 3 метра Вилка L-образная Имеет РУ Казахстана и сертификат | шт | 25 | 42500 | 1062500
4 | Гигрометр ВИТ-2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 имеет сертификат | шт | 20 | 9650 | 193000
5 | Бахила | полиэтиленовый одноразовые пара | шт | 5000 | 10 | 50000
6 | Мешок АМБУ | Мешки дыхательные для ручной ИВЛ (типа АМБУ) многоразовые | шт | 20 | 32550 | 651000
7 | Тонометр | Размер манжеты 25-36 (см),Минимальный диапазон измерения 200 мм/рт. ст.Максимальный диапазон измерения 300 мм/рт. ст. Точность измерения +/-3 мм/рт. ст. Детские | шт | 15 | 19650 | 294750
8 | Индикатор | Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1 (1000 тестов), с журналами | шт | 20 | 4360 | 87200
9 | Азопирам | Азопирам д/предстер.контроля с фенолфталеином на 100 мл, 1компл. | шт | 5 | 3500 | 17500
10 | Пульсоксиметр | медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии) имеет регистрационный удостоверение и сертификат | шт | 10 | 29920 | 299200
11 | Сумка упм | Сумка укладка широкого профиля с 3 вкладышами | шт | 10 | 32500 | 325000
12 | Кислородные баллон | с силиконовой маской для дыхания. Состав: 95.0% кислорода, 5% азота Объем газа: 16 литров (при пересчете на атмосферное давление) Срок годности: 24 месяца | шт | 5 | 16780 | 83900
13 | Пентоксифиллин | раствор для иньекций 2%/5 мл | амп | 2000 | 90 | 180000
14 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 100г | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 100г | шт | 1000 | 300 | 300000
15 | Катетер фолея | 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 20, 22, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком | шт | 30 | 980 | 29400
16 | Диспенсерная система | Диспенсерная система состоит из ведра и салфеток. Ведро имеет пластиковую ручку и крышку красного цвета. Объем емкости -5 литра. Высота – 140 мм. Рулон салфеток, из нетканого материала, (состав: 30% вискоза, 70% полиэфир.Предназначена для многоразового использования со специальной вытяжкой и рулона сухих салфеток для пропитки дезинфицирующим средством. | шт | 20 | 9600 | 192000
| Итого |  |  |  |  | 4152950
Комиссия төрайымы
Аяғанова А.Б - басшының емдеу және профилактикалық ісі жөніндегі орынбасар м.а
Комиссия төрайымының орынбасары
Қарабаев Н.Ж. -басшының орынбасары м.а
Комиссия мүшелері
Жуманова Қ.С -бас есепші м.а
Жәдігер Б.Е. -провизор
Абубакирова Л.А -заңгер
Хатшы
Сексенбай Б.Б